附件六
工程内容及报价表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	采购方服务内容要求
	供应商服务响应情况
	是否偏离服务要求
	单价
	总价

	1. 
	原楼面隔热板和墙体拆除
	㎡
	260
	1、原隔热板和砖砌墙体拆除。2、搬运到附近指定位置。
	
	
	
	

	2. 
	楼面基层清理
	㎡
	380
	1、隔热板和墙体拆除后，清理楼面。2、四周墙面清理高度为0.5m。
	
	
	
	

	3. 
	楼面SBS防水卷材铺设
	㎡
	350
	1、原建筑墙面基层铺设4mm厚SBS防水卷材。2、包含人工、主材和辅料。
	
	
	
	

	4. 
	原楼面隔热板和墙体二次砌筑
	㎡
	260
	1、水泥砂浆砌筑墙体。2、原隔热板铺设至面层。
	
	
	
	

	5. 
	材料搬运费
	㎡
	260
	施工场地水泥砂浆等材料搬运至楼顶。
	
	
	
	

	6. 
	垃圾清理
	项
	1
	垃圾外运至垃圾场。
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	合计
	大写：人民币      拾   万   仟   佰   拾   元   角   分整
	


说明：一、此表作为各供应商谈判文件的一部分，请各供应商根据以上格式及采购单位要求的技术参数制订详细设备偏离表；

      二、“是否偏离服务要求”栏目填写要求：优于采购方需求，填写正偏离；等于采购方需求，填写符合；差于采购方需求，填写负偏离；

三、报价表上必须明确注明单价和总价。
供应商盖章：

供应商代表签字：                           






