宜昌市城市管理委员会职工食堂改建工程(二次采购)
竞争性谈判文件

项目编号：HSZB-2017-27（2）
采购人：宜昌市城市管理委员会
代理机构：湖北华审工程造价咨询有限公司
二零一七年五月

目录

1第一章  谈判邀请函


3第二章  谈判须知


3一、总  则


4二、竞争性谈判响应文件的编制


6三、谈判报价要求


7四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交


8五、谈判的步骤


10六、确定成交供应商办法


10七、签订合同


11八、公告、质疑


11九、项目验收


11十、适用法律


12第三章  工程量清单及采购要求


13第四章  
谈判响应文件参考格式


14一、价格文件组成


15二、商务文件组成


16三、技术文件组成





第一章  谈判邀请函

根据宜昌市财政局政府采购计划宜采计备【2017】XM1172号的要求，湖北华审工程造价咨询有限公司受宜昌市城市管理委员会的委托，拟就宜昌市城市管理委员会职工食堂改建工程进行竞争性谈判采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

1、 采购项目编号：HSZB-2017-27（2）
2、 采购项目名称：宜昌市城市管理委员会职工食堂改建工程(二次采购)
3、 项目预算：人民币17.1万元
四、项目概况：

（1）工程内容：宜昌市城市管理委员会职工食堂改建工程及其相关内容。（详见工程量清单）

（2）施工地点：宜昌市城市管理委员会。

（3）总工期：50日历天。
（4）工程质量标准：达到国家现行相关施工验收规范的合格等级。

（5）安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故。

（6）施工现场条件：施工现场的水、电等条件由供应商自行安排。

（7）成交供应商负责办理施工所需的各种手续。

五、供应商必须具备的基本条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、采购项目的特殊条件要求：

A、谈判供应商必须具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；（提供建筑业企业资质证书（印有二维码）复印件，并注明此复印件用于本项目谈判专用并加盖谈判供应商公章）

B、谈判供应商必须具有行政主管部门核发的有效安全生产许可证；（提供证书原件或复印件加盖公章）

六、谈判文件的发放时间和方法：

1、发放时间：2017年6月6日起至2017年6月8日17时00分止。

2、发放地点：谈判供应商凭法人授权委托书原件在湖北华审工程造价咨询有限公司（宜昌市西陵区珍珠路109号金安阳光大厦21楼109-108）领取谈判文件。

3、谈判文件每本售价500元，售后不退。

七、谈判响应文件递交截止时间和送达地点：

1、谈判响应文件递交截止时间：2017年6月9日09时30分(注09时00分开始受理谈判响应文件)；未密封或逾期送达的谈判响应文件恕不接受。

2、谈判响应文件送达地点：湖北华审工程造价咨询有限公司会议室（宜昌市四新路17-8号三楼）。

八、谈判时间和地点：

1、谈判时间：2017年6月9日09时30分；

2、谈判地点：湖北华审工程造价咨询有限公司会议室（宜昌市四新路17-8号三楼）。
九、公告发布媒体：宜昌市城市管理委员会官网（http://www.hbyccg.gov.cn/）
十、联系方式：

采购人：宜昌市城市管理委员会
地址：宜昌市西陵后路10号
联系人：王涵
电话：0717-6850936
采购代理机构：湖北华审工程造价咨询有限公司

联 系 人：方天涯

联系电话：0717-6775732

地址：宜昌市西陵区珍珠路109号金安阳光大厦21楼109-108
第二章 谈判须知

1、 总  则

1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的工程类政府采购项目。

2、定义

2.1“采购人”是指：宜昌市城市管理委员会。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“采购代理机构”是指：湖北华审工程造价咨询有限公司。

2.4“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.5“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“工程”是指：使用财政性资金以及财政性配套资金的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程。

2.8“谈判响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3、谈判供应商必须具备的基本条件

3.1符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第四条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

3.2本项目不接受联合体投标。

4、谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的采购代理服务费伍仟元整（￥5000.00元），供应商须将此费用综合考虑计入谈判总报价中，不得在谈判报价中单列此项费用，成交供应商在领取成交通知书时，向采购代理机构一次性付清。

※注意事项
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定，供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。
二、竞争性谈判响应文件的编制

5、竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6、竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为“价格文件”、“商务文件”和“技术文件”三个部分组成。

6.1 价格文件

1）报价表；（附件二）

2）投标总价封面；

3）投标总价扉页；

4）工程计价总说明；

5）投标报价汇总价表；

6）单项工程投标报价汇总表；

7）单位工程投标报价汇总表；

8）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

9）总价措施项目清单与计价表；

10）其他项目清单与计价汇总表；

11）暂列金额明细表；

12）材料（工程设备）暂估单价及调整表；

13）专业工程暂估价及结算价表；

14）计日工表；

15）总承包服务费计价表；

16）规费、税金项目计价表；

17）分部分项工程量清单综合单价分析表；

18）材料价格表；

19）报价需要的其他资料。

6.2 商务文件

1）谈判响应函（附件一）；

2）谈判供应商资格证明文件：

法定代表人授权书；(附件三） 

有效的营业执照复印件； 

有效的税务登记证复印件；

 (三证合一供应商只需提供营业执照复印件)

采购项目的特殊条件要求：

A、谈判供应商必须具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；（提供建筑业企业资质证书（印有二维码）复印件，并注明此复印件用于本项目谈判专用并加盖谈判供应商公章）
B、谈判供应商必须具有行政主管部门核发的有效安全生产许可证；（提供证书原件或复印件加盖公章）
3）供应商获得的荣誉及证明资料（如有）；

4）项目组人员配备情况表（附件四）；

5）项目负责人简历表（附件五）；

6）项目技术负责人简历表（附件六）；

7）项目管理机构配备情况辅助说明资料（附件七）；

8）近三年类似项目施工的业绩及相关证明资料（附件八）；

9）信用信息查询记录；

10）本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题；

11）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6.3 技术文件（施工组织设计）

1）各分部分项工程的主要施工方法；

2）拟投入的主要物资计划；

3）拟投入的主要施工机械设备情况；

4）劳动力安排计划；

5）确保工程质量的技术组织措施；

6）确保安全生产的技术组织措施；

7）确保文明施工的技术组织措施；

8）确保工期的技术组织措施；

9）施工总进度表或施工网络图；

10）施工总平面布置图；

11）有必要说明的其他内容。

7、计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

8、谈判保证金

8.1本项目不收取谈判保证金。

9、谈判的有效期

9.1谈判有效期为谈判之日起90个日历日。谈判供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

9.2特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。

三、谈判报价要求

10、报价

10.1本工程报价的计价方式采用工程量清单计价，报价应包含本项目施工范围内的所有工作内容。

10.2供应商应根据图纸、现场勘察情况和本项目施工内容编制工程量清单，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。谈判供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

10.3报价为供应商的竞争性谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和，应包括完成竞争性谈判文件规定的工程量清单项目所需的全部费用。其内涵为：包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金；包括完成每分项工程所含全部工程内容的费用；包括完成每项工程内容所需的全部费用（规费、税金除外）；考虑风险因素而增加的费用。其中规费和税金为不可竞争费用，供应商按规定必须全额计入报价。竞争性谈判文件要求的创优工程、文明施工和赶工措施费用等，应体现在报价中。供应商没有就上述费用报价的，视为费用已包括在其他有价款的综合单价内。

10.4供应商应根据本竞争性谈判文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、供应商自身的管理水平和实力、供应商为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的供应商之于本工程的成本水平等准备自己的报价。但供应商不得以低于其企业成本的报价竞标。

10.5供应商的综合单价将被用于工程施工过程中对同样的和类似的工程设计变更的计价。

10.6供应商应根据本工程的具体情况和供应商的自身情况，一次性的报出本工程的措施费和其他项目费。凡属于措施项目和其他项目，而供应商未作相应报价的，将被认为供应商已经在报价的其他列项中作了相应的考虑。特别提醒供应商，供应商所报的此类费用是合同制约的固定包死的，除非合同另有约定，其他任何情况下不予调整。

10.7报价的综合单价为使之完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑物价浮动等风险因素在内的全部费用。

10.8本工程所需材料设备价格全部按市场价报价，合同执行期间不做调整。

10.9本工程技术规范要求高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准执行。

10.10供应商必须在措施项目中就安全措施费单独列项进行报价。

10.11文明施工按宜昌市有关部门规定执行，供应商应对采购人为达到文明施工目标所提出的要求予以响应，所发生的费用包括在报价中，采购人对此类费用不另行支付。

10.12供应商可先到施工现场踏勘以充分了解工程量、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.13本工程税金按一般计税方法，按11%计取，工程价款支付结算时应提供增值税专用发票。
10.14本项目的采购代理服务费伍仟元整（￥5000.00元），供应商须将此费用综合考虑计入谈判总报价中，不得在谈判报价中单列此项费用，成交供应商在领取成交通知书时，向采购代理机构一次性付清。
四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11、谈判响应文件的份数

11.1谈判供应商应编制纸质竞争性谈判响应文件一式两份和电子响应文件U盘一份，纸质响应文件包括正本一份和副本一份，竞争性谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

12、谈判响应文件的密封和标记

12.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本和所有的副本以及电子响应文件U盘密封装在一个信封中。

12.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）在（谈判文件中规定的谈判日期和时间）之前不得启封的字样；

4）谈判供应商名称。

13、谈判响应文件的递交

13.1所有竞争性谈判响应文件应于“第一章谈判邀请函”中规定的时间前递交到采购代理机构。

14、迟交的竞争性谈判响应文件

14.1按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

15、成立谈判小组

15.1谈判小组由采购人代表和有关专家共3人及以上的单数组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

	审查内容
	审查标准

	资格性审查
	营业执照
	营业执照是否合法有效（提供证书原件或复印件加盖公章）

	
	税务登记证
	税务登记证是否合法有效（提供复印件加盖公章，三证合一单位只需提供营业执照）

	
	法人和授权代表
资格
	有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书原件

	
	资质
	谈判供应商必须具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；（提供建筑业企业资质证书（印有二维码）复印件，并注明此复印件用于本项目谈判专用并加盖谈判供应商公章）

	
	安全生产许可证
	谈判供应商必须具有行政主管部门核发的有效安全生产许可证；（提供证书原件或复印件加盖公章）

	符合性审查
	供应商名称
	谈判供应商名称是否与营业执照、税务登记、资质证书等一致

	
	响应文件签署
	响应文件签署按谈判文件要求在规定区域加盖公章或法人签字或签字有法人有效授权

	
	谈判方案
	只有一个谈判方案

	
	谈判报价
	只有一个有效报价

	
	工程量清单
	谈判供应商提供的工程量清单是否与谈判文件“工程量清单”一致
要求

	
	谈判有效期
	谈判有效期符合谈判文件第二章9.1条规定

	
	其他
	符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求


16、谈判响应文件的审核

16.1谈判小组对谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件进行资格和符合性检查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判采购的资格。
16.2竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：
1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
2）不具备谈判文件中规定资格要求的；
3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。
16.3竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判采购的资格。

17、谈判

17.1谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行第二轮或第三轮谈判。

17.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字盖章后密封送交谈判小组。逾期不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。
17.3谈判小组将根据需要决定是否要求谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。
17.4谈判供应商作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按合议情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

17.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

六、确定成交供应商办法

18.1谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

18.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

18.3谈判小组向采购人推荐3名成交候选供应商。

18.4采购人收到谈判小组推荐的成交候选供应商名单后3个工作日内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并出具书面确认函。

18.5成交供应商确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、签订合同
19.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订施工合同。

19.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，将视情节轻重，按《宜昌市政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。
八、公告、质疑
20.1采购代理机构将在指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

20.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人和政府采购采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

      ①质疑人的名称、地址、电话等；

      ②质疑人法人签章和单位公章；

      ③具体的质疑事项及事实依据；

      ④明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

      ⑤以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

      ⑥提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

20.3中标结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

20.4谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，采购代理机构将按《宜昌市政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。
九、项目验收
21.1项目实施完毕，采购人组织对供应商履约的验收，在项目验收单上签字确认。

21.2验收标准:谈判文件、谈判响应文件、政府采购合同规定的标准。

十、适用法律

22.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章  工程量清单及采购要求

一、工程概况

（1）工程内容：宜昌市城市管理委员会职工食堂改建工程及其相关内容。（详见工程量清单）

（2）施工地点：宜昌市城市管理委员会。

（3）总工期：50日历天。
（4）工程质量标准:达到国家现行相关施工验收规范的合格等级。

（5）安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故。

（6）施工现场条件：施工现场的水、电等条件由供应商自行安排。

（7）成交供应商负责办理施工所需的各种手续。

二、项目说明及要求
（1）对分包的要求：不允许分包。
（2）本工程设暂列金额，计入在其他项目清单里的暂列金额为壹万元整（￥10000.00元），供应商应按此价格报价，否则谈判响应文件作废标处理。

（2）付款方式：工程竣工验收合格后支付至发包人审核结果的70%；工程结算经审计后支付至审计结果的95%。剩余5%作为工程质量保修金，按工程质量保修书约定时间支付。

（3）工程质量保修时间为贰年，从工程验收合格之日起计算。
三、工程量清单
	　
	　

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室内装饰装修工程
	标段：宜昌市城市管理委员会职工食堂改建工程(二次采购)
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	主操作间
	
	
	
	
	
	

	1
	010402001001
	砌块墙
	部位：局部隔墙，墙体厚度200mm；
1、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，B06级，M5混合砂浆砌筑；
2、砌体与混凝土交界处布300mm宽钢丝网，楼梯间及人流通道的填充墙，采用钢丝网砂浆面层加强。
	m3
	5.6
	　
	　
	　

	2
	010901002001
	型材屋面
	部位：钢构封顶
1、主钢架5*10国标槽钢，副钢架5*5国标角铁；
2、人工焊接，涂刷防锈漆；
详见施工图
	m2
	30.3
	　
	　
	　

	3
	011302001001
	吊顶天棚
	1、部位：水泥板吊顶；
2、龙骨类型：300*300轻钢龙骨；
3、面层材料：水泥板吊顶；
详见施工图。
	m2
	30.3
	　
	　
	　

	4
	011102003001
	块料楼地面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600防滑地砖。
	m2
	30.3
	　
	　
	　

	5
	011204003001
	块料墙面
	1、部位：主操作间；
2、300*600墙砖，详见施工图。
	m2
	92
	　
	　
	　

	6
	011406001001
	抹灰面油漆
	天棚白色乳胶漆，详见施工图。
	m2
	30.3
	　
	　
	　

	7
	011210005001
	成品隔断
	玻璃隔墙，1.2玻璃定做，详见施工图。
	m2
	28
	　
	　
	　

	8
	011108001001
	门槛石
	深啡网石材门槛石，详见施工图。
	m2
	0.3
	　
	　
	　

	9
	010401014001
	砖地沟、明沟
	砖砌排水沟，320mm铸铁盖板，详见施工图。
	m
	14
	　
	　
	　

	　
	　
	洗碗粗加工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	010402001002
	砌块墙
	部位：局部隔墙，墙体厚度200mm；
1、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，B06级，M5混合砂浆砌筑；
2、砌体与混凝土交界处布300mm宽钢丝网，楼梯间及人流通道的填充墙，采用钢丝网砂浆面层加强。
	m3
	4
	　
	　
	　

	11
	010901002002
	型材屋面
	部位：钢构封顶
1、主钢架5*10国标槽钢，副钢架5*5国标角铁；
2、人工焊接，涂刷防锈漆；
详见施工图
	m2
	22
	　
	　
	　

	12
	011302001002
	吊顶天棚
	1、部位：水泥板吊顶；
2、龙骨类型：300*300轻钢龙骨；
3、面层材料：水泥板吊顶；
详见施工图。
	m2
	22
	
	
	

	13
	011102003002
	块料楼地面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600防滑地砖。
	m2
	22
	
	
	

	14
	011204003002
	块料墙面
	1、部位：洗碗粗加工；
2、300*600墙砖，详见施工图。
	m2
	66
	
	
	

	15
	011406001002
	抹灰面油漆
	天棚白色乳胶漆，详见施工图。
	m2
	22
	
	
	

	16
	011108001002
	门槛石
	深啡网石材门槛石，详见施工图。
	m2
	0.3
	
	
	

	17
	010401014002
	砖地沟、明沟
	砖砌排水沟，320mm铸铁盖板，详见施工图。
	m
	10
	
	
	

	　
	　
	杀鱼间
	　
	　
	　
	
	
	

	18
	010402001003
	砌块墙
	部位：局部隔墙，墙体厚度200mm；
1、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，B06级，M5混合砂浆砌筑；
2、砌体与混凝土交界处布300mm宽钢丝网，楼梯间及人流通道的填充墙，采用钢丝网砂浆面层加强。
	m3
	2
	
	
	

	19
	010901002003
	型材屋面
	部位：钢构封顶
1、主钢架5*10国标槽钢，副钢架5*5国标角铁；
2、人工焊接，涂刷防锈漆；
详见施工图
	m2
	11.6
	　
	　
	　

	20
	011302001003
	吊顶天棚
	1、部位：水泥板吊顶；
2、龙骨类型：300*300轻钢龙骨；
3、面层材料：水泥板吊顶；
详见施工图。
	m2
	11.6
	　
	　
	　

	21
	011102003003
	块料楼地面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600防滑地砖。
	m2
	11.6
	　
	　
	　

	22
	011204003003
	块料墙面
	1、部位：杀鱼间；
2、300*600墙砖，详见施工图。
	m2
	49
	　
	　
	　

	23
	011406001003
	抹灰面油漆
	天棚白色乳胶漆，详见施工图。
	m2
	11.6
	　
	　
	　

	24
	011108001003
	门槛石
	深啡网石材门槛石，详见施工图。
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	25
	010805005001
	全玻自由门
	玻璃双开门BM-02，详见施工图。
	m2
	2.4
	　
	　
	　

	26
	010401014003
	砖地沟、明沟
	砖砌排水沟，320mm铸铁盖板，详见施工图。
	m
	5
	　
	　
	　

	　
	　
	餐厅
	
	
	
	
	
	

	27
	011102003004
	块料楼地面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600防滑地砖。
	m2
	60
	
	
	

	28
	011406001004
	抹灰面油漆
	1、墙面白色乳胶漆；
2、多乐士（家丽安）乳胶漆二遍，批刮腻子两遍；
详见施工图。
	m2
	108
	
	
	

	29
	011605001001
	平面块料拆除
	地面拆除
	m2
	60
	
	
	

	30
	011601001001
	砖砌体拆除
	拆墙
	m3
	5.4
	
	
	

	31
	011601001002
	砖砌体拆除
	打门洞
	个
	2
	
	
	

	32
	011601001003
	砖砌体拆除
	封门洞
	个
	2
	
	
	

	33
	011108001004
	门槛石
	深啡网石材门槛石，详见施工图。
	m2
	0.6
	
	
	

	34
	010801002001
	木质门带套
	成品木质双开门及门套M-03，详见施工图。
	m2
	3.2
	
	
	

	35
	010805005002
	全玻自由门
	玻璃双开门BM-02，详见施工图。
	m2
	2.4
	
	
	

	　
	　
	仓库
	　
	　
	　
	
	
	

	36
	011102003005
	块料楼地面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600防滑地砖。
	m2
	9.6
	
	
	

	37
	011204003004
	块料墙面
	1、部位：仓库；
2、300*600墙砖，详见施工图。
	m2
	42
	
	
	

	38
	011108001005
	门槛石
	深啡网石材门槛石，详见施工图。
	m2
	0.2
	
	
	

	39
	010801002002
	木质门带套
	成品木质双开门及门套M-03，详见施工图。
	m2
	1.6
	
	
	

	40
	011406001005
	抹灰面油漆
	1、墙面白色乳胶漆；
2、多乐士（家丽安）乳胶漆二遍，批刮腻子两遍；
详见施工图。
	m2
	9.6
	
	
	

	　
	　
	走道
	
	　
	　
	
	
	

	41
	011102003006
	块料楼地面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600防滑地砖。
	m2
	4.5
	
	
	

	42
	011204003005
	块料墙面
	1、部位：走道；
2、300*600墙砖，详见施工图。
	m2
	30
	
	
	

	43
	011406001006
	抹灰面油漆
	1、墙面白色乳胶漆；
2、多乐士（家丽安）乳胶漆二遍，批刮腻子两遍；
详见施工图。
	m2
	4.5
	
	
	

	44
	011302001004
	吊顶天棚
	1、部位：石膏板吊顶；
2、龙骨类型：300*300轻钢龙骨；
3、面层材料：石膏板吊顶；
详见施工图。
	m2
	4.5
	
	
	

	　
	　
	男女更衣室
	
	　
	　
	
	
	

	45
	011102003007
	块料楼地面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600防滑地砖。
	m2
	4.7
	
	
	

	46
	011204003006
	块料墙面
	1、部位：男女更衣室；
2、300*600墙砖，详见施工图。
	m2
	35
	
	
	

	47
	010402001004
	砌块墙
	部位：局部隔墙，墙体厚度200mm；
1、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，B06级，M5混合砂浆砌筑；
2、砌体与混凝土交界处布300mm宽钢丝网，楼梯间及人流通道的填充墙，采用钢丝网砂浆面层加强。
	m3
	4
	
	
	

	48
	011302001005
	吊顶天棚
	1、部位：石膏板吊顶；
2、龙骨类型：300*300轻钢龙骨；
3、面层材料：石膏板吊顶；
详见施工图。
	m2
	4.7
	
	
	

	49
	011406001007
	抹灰面油漆
	1、墙面白色乳胶漆；
2、多乐士（家丽安）乳胶漆二遍，批刮腻子两遍；
详见施工图。
	m2
	4.7
	
	
	

	50
	011108001006
	门槛石
	深啡网石材门槛石，详见施工图。
	m2
	0.2
	
	
	

	51
	010801002003
	木质门带套
	成品木质双开门及门套M-03，详见施工图。
	m2
	3.2
	
	
	

	52
	011501003001
	衣柜
	衣柜
	个
	1
	
	
	

	
	
	小包房
	
	
	
	
	
	

	53
	011406001008
	抹灰面油漆
	1、墙面白色乳胶漆；
2、多乐士（家丽安）乳胶漆二遍，批刮腻子两遍；
详见施工图。
	m2
	53
	
	
	

	
	
	大包房
	
	
	
	
	
	

	54
	011406001009
	抹灰面油漆
	1、墙面白色乳胶漆；
2、多乐士（家丽安）乳胶漆二遍，批刮腻子两遍；
详见施工图。
	m2
	70
	
	
	

	　
	　
	屋外下水道改造
	
	
	
	
	
	

	55
	041001001001
	拆除路面
	凿排水沟路面
	m2
	19.8
	
	
	

	56
	010101007001
	管沟土方
	人工挖管沟土方，三类土
	m3
	13.86
	
	
	

	57
	010401012001
	零星砌砖
	下水道砌砖
	m3
	8.36
	
	
	

	58
	010103001001
	回填方
	回填土
	m3
	5.5
	
	
	

	59
	040203007001
	水泥混凝土
	地面修复
	m2
	33
	
	
	

	60
	040501004001
	塑料管
	1、名称：接化粪池排水管
2、材质：HDPE管
3、规格、型号：DN300
4、具体结合施工现场实际情况
	m
	22
	
	
	

	　
	　
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	61
	011701003001
	里脚手架
	内墙抹灰用里脚手架
	m2
	132.2
	
	
	

	62
	011701006001
	满堂脚手架
	天棚刷油满堂脚手架
	m2
	142.18
	
	
	

	63
	01B001
	成品保护
	楼地面面砖成品保护
	m2
	142.18
	
	
	

	64
	01B002
	成品保护
	墙面砖成品保护
	m2
	314
	
	
	

	65
	01B003
	成品保护
	水泥板成品保护
	m2
	63.89
	
	
	

	66
	01B004
	扬尘污染防治措施增加费
	扬尘污染防治措施增加费
	项
	1
	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：宜昌市城市管理委员会职工食堂改建工程(二次采购)
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	C.1
	电气设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017018
	配电箱
	1.名称：配电箱AL1、AL2（包含箱体、基础及箱内元器件）
2.安装高度：距地1.5m
3.其他详图纸及相关技术规范
	台
	2
	
	
	

	2
	030404034002
	照明开关
	1.名称：双联开关
2.规格、型号：RL86K21-10
3.安装高度：距地1.3m
	个
	5
	
	
	

	3
	030404034003
	照明开关
	1.名称：单联开关
2.规格、型号：RL86K11-10
3.安装高度：距地1.3m
	个
	5
	
	
	

	4
	030404035001
	插座
	1.名称：插座
2.规格、型号：15A
3.安装方式：壁装
	个
	31
	
	
	

	5
	030404019001
	控制开关
	空气开关
	个
	7
	
	
	

	6
	030411001002
	配管
	1.名称：塑料管
2.规格、型号：PVC25
	m
	281.76
	
	
	

	7
	030411004002
	配线
	管内穿线BV4
	m
	99
	
	
	

	8
	030411004003
	配线
	管内穿线BV2.5
	m
	341.28
	
	
	

	9
	030411004004
	配线
	管内穿线BV1.5
	m
	405
	
	
	

	10
	030411006001
	接线盒
	开关盒
	个
	10
	
	
	

	11
	030411006002
	接线盒
	接线盒
	个
	62
	
	
	

	12
	030412001001
	普通灯具
	1.名称：LED灯盘
2.规格、型号：600*600mm 
3.安装高度：吊顶嵌装
	套
	16
	
	
	

	13
	030412001003
	普通灯具
	1.名称：吸顶灯
2.安装高度：吊顶嵌装
	套
	28
	
	
	

	14
	030412004001
	装饰灯
	1.名称：LED筒灯
2.安装方式：吊顶嵌装
	套
	16
	
	
	

	15
	030412004002
	装饰灯
	1.名称：花灯
2.安装方式：吊顶吊装
	套
	2
	
	
	

	16
	030413002001
	凿（压)槽
	墙面管线凿槽、凿槽砖结构、凿沟槽恢复
	m
	281.76
	
	
	

	17
	030414002001
	送配电装置系统
	送配电装置系统
	系统
	1
	
	
	

	　
	　
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	18
	031301017001
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	
	
	


	　
	　

	其他项目清单与计价汇总表

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	10000
	
	


第四章
谈判响应文件参考格式

湖北省宜昌市市级政府采购竞争性谈判响应文件
项目编号：                         
项目名称：                         
供应商名称（盖章）：               
日     期：     年       月      日

一、价格文件组成

1、价格文件目录

2、报价表；（附件二）

3、投标总价封面；

4、投标总价扉页；

5、工程计价总说明；

6、投标报价汇总价表；

7、单项工程投标报价汇总表；

8、单位工程投标报价汇总表；

9、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

10、总价措施项目清单与计价表；

11、其他项目清单与计价汇总表；

12、暂列金额明细表；

13、材料（工程设备）暂估单价及调整表；

14、专业工程暂估价及结算价表；

15、计日工表；

16、总承包服务费计价表；

17、规费、税金项目计价表；

18、分部分项工程量清单综合单价分析表；

19、材料价格表；

20、报价需要的其他资料。

二、商务文件组成

1、商务文件目录

2、谈判响应函（附件一）；

3、谈判供应商资格证明文件： 

 法定代表人授权书；(附件三）

 有效的营业执照复印件； 

 有效的税务登记证复印件； 

 (三证合一供应商只需提供营业执照复印件)

采购项目的特殊条件要求：（详见第二章 谈判须知） 

4、 供应商获得的荣誉及证明资料（如有）；

5、 项目组人员配备情况表（附件四）；

6、 项目负责人简历表（附件五）；

7、 项目技术负责人简历表（附件六）；

8、 项目管理机构配备情况辅助说明资料（附件七）；

9、 近三年类似项目施工的业绩及相关证明资料（附件八）；

10、 信用信息查询记录；

11、 本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题；

12、 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

三、技术文件组成

1、技术文件目录

2、各分部分项工程的主要施工方法；

3、拟投入的主要物资计划；

4、拟投入的主要施工机械设备情况；

5、劳动力安排计划；

6、确保工程质量的技术组织措施；

7、确保安全生产的技术组织措施；

8、确保文明施工的技术组织措施；

9、确保工期的技术组织措施；

10、施工总进度表或施工网络图；

11、施工总平面布置图；

12、有必要说明的其他内容。

附件一

谈
判
响
应
函

                 ：
依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件纸质版两份（正本一份，副本一份）和电子版（U盘）一份。
1、谈判响应函；

2、报价表；

3、工程量清单报价表；

4、施工组织设计；

5、按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

6、资格证明文件；

7、在此，我方宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4．本谈判有效期为自谈判日起共 
个日历日。

5.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                      

      
电话/传真：                    

电子函件：                  

日期：          年     月       日

谈判供应商法定代表人或授权代表签字或盖章： 


谈判供应商名称（盖章）： 


附件二

报
价
表
采购项目编号: 

采购项目名称: 

	谈判报价（大写）
	¥：

	工期（日历天）
	

	质量承诺
	达到国家现行相关施工验收规范的合格等级。

	安全承诺
	达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故。

	拟派项目经理姓名/职称
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                      
谈判供应商名称（盖章）：                  
日期：          年         月       日

附件三

法定代表人授权书

                  ：
兹授权 
同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 
年 
月 
日起至 
年 
月 
日止。

谈判供应商（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 




签发日期： 
年 
月 
日

附：代理人工作单位： 

职务： 

性别： 


身份证号码： 



粘贴被授权人身份证（复印件）

附件四

项目组人员配备情况表
采购项目编号: 

采购项目名称: 

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明


说明：要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰复印件。
谈判供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          
    年  月  日

附件五

项目负责人简历表
采购项目编号: 

采购项目名称: 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完工程项目

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表后应附有关证明材料复印件。

附件六

项目技术负责人简历表
采购项目编号: 

采购项目名称: 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完工程项目

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：表后应附有关证明材料复印件。

附件七

项目管理机构配备情况辅助说明资料
采购项目编号: 

采购项目名称: 

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构析机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本响应文件一起装订）。

附件八

近三年类似施工项目的业绩
采购项目编号: 

采购项目名称: 

	建设单位
	项目名称及建设地点
	建设规模
	开竣工日期
	质量等级
	项目经理

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：类似业绩应提供相关证明资料复印件。

